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Перечень
услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме 
по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. ____, д. _____

	г. Верхняя Пышма
	"___" _____________ 202___ г.



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ
А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.
1. Устранение  незначительных  неисправностей  в  системах  водопровода  и  канализации  (смена прокладок в водопроводных отсечных  кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров,  установка ограничителей -дроссельных шайб,  мелкий  ремонт теплоизоляции,  устранение  течи  в  трубопроводах и др.).
2. Устранение  незначительных  неисправностей  в  системах  центрального  отопления  и горячего водоснабжения  (регулировка  трехходовых  кранов,  набивка  сальников,  мелкий  ремонт теплоизоляции, устранение  течи  в  трубопроводах,  приборах  и  арматуре;  разборка,  осмотр и очистка  грязевиков воздухосборников, регулирующих кранов, вентилей, задвижек;  и др.).
3.  Устранение   незначительных   неисправностей   электротехнических   устройств   (протирка электрических лампочек, смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).
4. Прочистка канализационного лежака.
5. Проверка исправности канализационных вытяжек.
6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.
7. Проверка заземления ванн.
8. Мелкий ремонт кровли,  коньковой доски на  кровле и др.
9. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.


Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период
1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.
2. Расконсервирование и ремонт поливочной системы.
3. Снятие пружин на входных дверях.
4. Консервация системы центрального отопления.
5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.
6. Ремонт просевших отмосток.


В. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне - зимний период
1. Утепление оконных проемов.
2. Замена разбитых стекол окон и  дверей.
3. Утепление входных дверей .
4. Утепление чердачных перекрытий.
5. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.
6. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей в чердачном помещении.
7. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.
8. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.
9. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.
10. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.
11. Консервация поливочных систем.
12. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.
13. Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов.
14. Установка  доводчиков на входных дверях.
15. Ремонт и укрепление входных дверей.


Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров
1. Промазка мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.
2. Проверка наличия тяги и вентиляционных каналах и газоходах.
3. Смена прокладок в водопроводных отсечных кранах.
4. Уплотнение сгонов.
5. Прочистка внутренней канализации.
6. Прочистка сифонов (в квартирах и нежилых помещениях на  платной основе)
7. Регулировка смывного бачка ( в квартирах и нежилых помещениях на платной основе).
8. Притирка пробочного крана в смесителе ( в квартирах и нежилых помещениях на платной основе).
9. Регулировка и ремонт трехходового крана.
10. Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения к трубопроводу ( в квартирах и нежилых помещениях на платной основе) .
11. Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.
12. Укрепление трубопроводов.
13. Проверка канализационных вытяжек.
14. Мелкий ремонт изоляции.
15. Проветривание колодцев.
16.  Протирка  электрических лампочек,  смена  перегоревших  электрических лампочек  в  лестничных  клетках, технических подпольях и чердаках.
17. Устранение мелких неисправностей электропроводки.
18. Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателей.

Д. Прочие работы
1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.
2. То же вентиляции.
3. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.
4. Очистка и промывка водопроводных кранов.
5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.
6. Подготовка зданий к праздникам.
7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.
8. Удаление с крыш снега и наледей.
9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.
10. Уборка и очистка придомовой территории.
11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.
12.  Мытье  окон,  полов,  лестничных  маршей,  площадок,  стен,  удаление  пыли  и  т.д.  в лестничных клетках.
13. Удаление мусора из здания и его вывозка.
14. Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов  не реже 1 раза в месяц  .
В жилых  и  подсобных  помещениях  квартир  работы  выполняются  нанимателями,  арендаторами, собственниками жилых помещений.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ
1. Фундаменты
Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков  фундаментов,  вентиляционных  продухов,  отмостки  и  входов  в подвалы.
2. Стены и фасады
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.
3. Перекрытия
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
4. Крыши
Усиление  элементов  деревянной  стропильной  системы, устранение  неисправностей  стальных,  асбестоцементных  и  других  кровель,  замена  водосточных  труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
5. Оконные и дверные заполнения
Смена и восстановление отдельных элементов (фурнитуры) и заполнений.
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена, заделка отдельных участков.
7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей
Восстановление или замена отдельных участков и элементов.
8. Полы
Замена, восстановление отдельных участков.
9. Работы по устранению неисправностей.
10. Внутренняя отделка
Восстановление  отделки  стен,  потолков,  полов  отдельными  участками в  подъездах,  технических помещений, в других общедо мовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.
11. Центральное отопление
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные.
12. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.
13. Электроснабжение и электротехнические устройства
Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.
14. Вентиляция
Замена  и  восстановление  работоспособности  внутридомовой  системы  вентиляции  включая собственно вентиляторы и их электроприводы.
15. Мусоропроводы
Восстановление   работоспособности   вентиляционных   и   промывочных   устройств,   крышек
мусороприемных клапанов и шиберных устройств.
16. Специальные обще домовые технические устройства
Замена  и  восстановление  элементов  и  частей  элементов  специальных  технических  устройств, выполняемые   специализированными   предприятиями   по   договору   подряда   с   собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым  заводами - изготовителями  либо  соответствующими  отраслевыми  министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.
17. Внешнее благоустройство
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.



«Исполнитель»                                                                             «Собственники»
ООО «Сити - Сервис»                                                                Реквизиты и подписи со стороны
                                                                                                    Собственников по настоящему
                                                                                                    договору находятся в Приложении №1
                                                                                                    настоящего Договора.

Генеральный директор

Скрипник Д.А. /_____________/     
                                               
М.П.

